| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 康复四人站立架 | 1 |
| PT康复训练床 | 4 |
| PT康复训练凳 | 10 |
| 抽屉式踏板 | 2 |
| 康复平衡杠 | 1 |
| 手杖 | 4 |

采购清单：

康复器械参数：

一、设备名称：康复四人站立架

1、尺寸＞140×140×100cm

2、肘部垫宽度＞35cm

3、肘部垫额定承载质量80kg

4、臀部垫和绑带最大负载质量135kg

二、设备名称：PT康复训练床

1、尺寸＞195×120×50cm

2、床面高度48cm

3、最大承载能力135kg

三、设备名称：PT康复训练凳

1、尺寸＞60×40×42～53cm

2、铝钢结合，金属底座，带液压油缸，360°旋转，手柄控制高度

3、凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg

4、静音移动万向轮，凳面防水PU皮

四、设备名称：抽屉式踏板

1、尺寸＞60×30×40cm

2、相邻台阶距离10cm

3、阶梯额定载荷135kg

五、设备名称：康复平衡杠

1、尺寸＞300×（85～115）×（75-105）cm

2、高度调节范围75～108cm

3、宽度调节范围34～64cm

4、杠杆直径￠38mm

5、杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°，手摇式升降

六、设备名称：手杖

1、手柄宽2.5～5cm,

2、支脚垫底部直径≥3.5cm

3、高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度不小于12cm