	名称
	数量

	康复四人站立架
	1

	PT康复训练床
	4

	PT康复训练凳
	10

	抽屉式踏板
	2

	康复平衡杠
	1

	手杖
	4


采购清单：

康复器械参数：
一、设备名称：康复四人站立架
1、尺寸＞140×140×100cm
2、肘部垫宽度＞35cm
3、肘部垫额定承载质量80kg
4、臀部垫和绑带最大负载质量135kg
二、设备名称：PT康复训练床
1、尺寸＞195×120×50cm
2、床面高度48cm
3、最大承载能力135kg
三、设备名称：PT康复训练凳
1、尺寸＞60×40×42～53cm
2、铝钢结合，金属底座，带液压油缸，360°旋转，手柄控制高度
3、凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
4、静音移动万向轮，凳面防水PU皮
四、设备名称：抽屉式踏板
1、尺寸＞60×30×40cm
2、相邻台阶距离10cm
3、阶梯额定载荷135kg
五、设备名称：康复平衡杠
1、尺寸＞300×（85～115）×（75-105）cm
2、高度调节范围75～108cm
3、宽度调节范围34～64cm
4、杠杆直径￠38mm
[bookmark: _GoBack]5、杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°，手摇式升降
六、设备名称：手杖
1、手柄宽2.5～5cm,
2、支脚垫底部直径≥3.5cm
3、高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度不小于12cm

